## część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Inserty do hodowli komórkowych | 96 sztuk + 4 dedykowane płytki
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Inserty z membranami PET do analiz dyfuzji
2 | Wielkości porów 0,4 µm
4 | Produkt sterylny, pakowany w pojedyncze opakowania jednostkowe
5 | Produkt przeznaczony do stosowania w 24-dołkowych płytkach hodowlanych
6 | W zestawie jedno opakowanie z minimum 4 płytkami 24 dołkowymi dedykowanymi do insertów
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej rok od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX BASOLYSE II | 3
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Objętość 1L
2 | Kolor Bezbarwny
3 | Wartość pH 2 do 3
4 | Skład: Chlorek dodecylotrimetyloamoniowy,Mieszanina kwasu chlorowodorowego,1-tlenek pirydyno-2-tiolu,sół sodowa
5 | Produkt w postaci płynnej
6 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Horiba Pentra XL 80
7 | Zastosowanie Diagnostyka in vitro, przeznaczony do lizy erytrocytów w celu policzenia i zróżnicowania leukocytów na liczniku komórek krwi
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX CLEANER | 3
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Objętość1L
2 | Numer katalogowy: 0903010 lub równoważny
3 | Produkt w postaci płynnej
4 | Skład: Bufor organiczny <20%, Enzym proteolityczny < 1 % Azydek sodu< 0,1%
5 | pH: 7,5-8,5
6 | Wyłącznie do użytku z analizatorami: ABX Pentra XL 80
7 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Horiba Pentra XL 80
8 | Kolor bezbarwny
9 | Zastosowanie w diagnostyce in vitro z działaniem proteolitycznym do czyszczenia licznika komórek krwi
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Rezerwuary do pipety wielokanałowej | 100
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt sterylny
2 | Pakowany pojedynczo
3 | Pojemnosc : 25ml
4 | Wykonany z polistyrenu
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| MAGPIX™ Calibration Kit | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Numer katalogowy:MPXCALK25 lub równoważny
2 | Produkt preznaczony do 25 reakcji
3 | Zestaw kalibracyjny MAGPIX™ zawiera: 25 studzienek paskowych Mikrosfery kalibratora MAGPIX™, 5 mL Płyta CD z zestawem kalibracyjnym MAGPIX™
4 | Transport w lodzie
5 | Przechowywanie w 2-8°C
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| MAGPIX Performance Verification Kit lub równoważny | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt przeznaczony do 25 reakcji
2 | Produkt zawiera MAGPIX® Verifier Microspheres, 5 mL MAGPIX® Fluidics 1 Microspheres, 5 mL MAGPIX® Fluidics 2 Microspheres, 5 mL MAGPIX® Performance Verification Kit CD 25 strip well
3 | Transport w lodzie
4 | Przechowywanie w 2-8°C
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## częśc 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ß-katenina-kit ELISA | 2
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Czułość analityczna : <0.30 ng/mL
2 | Zakres analizy :0.78-50 ng/mL
3 | Interassay CV: 6.3%
4 | Intraassay CV:4.5%
5 | Produkt przeznaczony do 96 testów
6 | Transport w lodzie
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipety automatycznej | 50*96 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność : 10 µl
2 | Posiada filtr o czystości do PCR, skutecznie chroniący próbkę przed aerozolami i biocząsteczkami oraz zapewniający pełny odzysk próbki
3 | Pasujace do pipet Eppendorf research Plus
4 | Materiał: polipropylen
5 | Jakosć PCR
6 | Wolne od Dnaz RNaz
7 | Skalowane
Niskoretencyjne (LoRetension)
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipety automatycznej | 10000
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność : 200µl
2 | Pasują do pudełek na tipsy VWR 613-0991
3 | Posiada filtr
4 | Pasujace do pipe Eppendorf research Plus
5 | Materiał: polipropylen
6 | Sterylne
7 | Wolne od Dnaz RNaz
8 | Skalowane
9 | Pakowane w worku zbiorczym
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX EOSINOFIX | 3
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Skład: 2-propanola 5,5 % ,barwnik mrówkow 0,004 %, glutaraldehyd < 3 %
2 | Do uzytku z analizatorem - Pentra XL 80
3 | niebieski roztwór wodny
4 | Numer katalogowy :206010 lub równoważny
5 | Pojemność: 1l
6 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Pentra XL 80
7 | Produkt w postaci płynnej
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [6 empty] | Załącznik nr 2
Część 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX LYSEBIO | 3
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 0,4 l
2 | Numer katalogowy: 0906013 lub równoważny
3 | Skład: czwartorzędowa sól amonowa < 20%
4 | Produkt stosowany y jest w licznikach krwinek do rozpuszczania krwinek czerwonych i oznaczania stężenia hemoglobiny.
5 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Pentra XL 80
6 | Wyłącznie do użytku z analizatorami: ABX Pentra XL 80
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX DIFFTROL | 3
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 3 ml
2 | Numer katalogowy: 2062012 lub równoważny
3 | Składa się z składa się z komórek symulujących ludzkie erytrocyty, leukocyty ssaków oraz płytki krwi ssaków w osoczopodobnym płynie zawierającym środki konserwujące.
4 | Produkt przeznaczony do diagnostyki in vitro oraz do monitorowania dokładności i precyzji hematologicznych liczników krwinek
5 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Pentra XL 80
6 | Wyłącznie do użytku z analizatorami: ABX Pentra XL 80
7 | Temperatura transportu 2 - 8°C
8 | Kontrola zawiera 1 fiolka z kontrolą krwi ABX Difftrol o wartościach normalnych
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| ABX DILUENT | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 20 l
2 | Numer katalogowy: 0901020 lub równoważny
3 | Resistivity(oporność): 60,5
4 | Skład: chlorek sodu < 1 % azydek sodu< 0,1 % surfaktant. < 0,1 % Resistivity: 60,5 +/- 1 Ω (T = 20°C)
5 | pH: 8,1
6 | Certyfikacja producenta do zastosowania w analizatorach hematologicznych Pentra XL 80
7 | Wyłącznie do użytku z analizatorami: ABX Pentra XL 80
8 | Produkt w psotaci izotonicznicznego buforowanego roztworu
9 | Produkt słuzy do powlekania i rozcieńczania leukocytów oraz do oznaczania i różnicowania krwinek oraz pomiaru hematokrytu za pomocą liczników krwinek
10 | Transport w temperaturze pokojowej
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Genipina | 5g
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Czystość >98%
2 | Metale ciężkie ≤ 20 ppm
3 | Zastosowanie: synteza/pharma grade
4 | Produkt wykorzystywany jako czynnik sieciującym w produkcji
5 | Slabo rozpuszczalna w wodzie
6 | Produkt w postaci białego krystalicznego proszku
7 | Pojemność: 5g
8 | Wzór sumaryczny C11H14O5
9 | Numer CAS: 6902-77-8
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## częśc 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Guava® ViaCount™ Flex Reagent | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Numer katalogowy: 4700-0060 lub równoważny
2 | Produkt przeznaczony do 500 testów
3 | Skład: 0.2 mLx1 (4000-0130) ViaCount Flex reagent, 0.5mL (4300-0160) Anhydrous DMSO
4 | Produkt umożliwia rozróżniania i liczenia komórek żywotnych i nieżywotnych w różnych trudnych próbkach komórek.
5 | W postaci płynnej
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki 24-dołkowe | 2x50
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płaskie dno
2 | Nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi ograniczającymi zanieczyszczenie
3 | Obróbka zapewniająca optymalne przyleganie komórek o zwiększoych wymaganiach - fibroblasty, MSC
4 | Sterylizacja przez napromieniowanie promieniami gamma
5 | Niepirogenne
6 | Pakowane pojedynczo
7 | Termin waznosci przynajmniej 2 lata od terminy dostawy
8 | Płytki traktowane do hodowli komorkowych
9 | Przezroczyste płytki
10 | Pokrywy zawarte w zestawie
11 | Objętość studzienki 3,4 mL
12 | Obszar wzrostu komórek 1,9 cm² (ok.)
13 | Certyfikat potwierdzajacy: Cell Attachment & Growth Treatment Verification - Pass
14 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 1 ml z podziałką | 1000
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 1ml
2 | Produkt sterylny
3 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
4 | Pakowane po 1000 szt.
5 | Produkt zawiera podziałka 0,01ml,
6 | Pipety serologiczne z polistyrenu
7 | apirogenne, nie cytotoksyczne
8 | Z podziałką - kalibrowane na wypływ
9 | Końcówki zapobiegające kapaniu
10 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 2 ml z podziałką | 1000
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 1ml
2 | Produkt sterylny
3 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
5 | Produkt zawiera podziałka 0,01ml,
6 | Pipety serologiczne z polistyrenu
7 | apirogenne, nie cytotoksyczne
8 | Z podziałką - kalibrowane na wypływ
9 | Końcówki zapobiegające kapaniu
10 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
11 | pakowane po 1000
12 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw do detekcji ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych metodą cytometrii przepływowej (Human Mesenchymal Stem Cell Verification Flow Kit lub równoważny) | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawiera przeciwciała umożliwiające detekcję markerów ludzkich komórek MSC: anty-CD90-APC Mouse IgG2A; Clone Thy-1A1 anty-CD73-CFS Mouse IgG2B; Clone 606112 anty-CD105-PerCP Mouse IgG1; Clone 166707
2 | Zawiera mieszaninę przeciwciał znakujących negatywne markery ludzkich komórek MSC wyznakowane tym samym fluoroforem: anty-CD45-PE Mouse IgG1; Clone 2D1 anty-CD34-PE Mouse IgG1; Clone QBEnd10 anty-CD11b-PE Mouse IgG2B; Clone 238446 anty-CD79A-PE Mouse IgG1; Clone 706931 anty-HLA-DR-PE Mouse IgG1; Clone L203
3 | Zawiera mieszaninę przeciwciał stanowiących kontrole izotypowe
4 | transport w temperaturze 2-8°C
5 | Termin ważności przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
6 | Produkt przeznaczony do 50 testów
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw do detekcji ludzkich hematopoetycznych komórek progenitorowych metodą cytometrii przepływowej (Human Hematopoietic Progenitor Cell Multi-Color Flow Kit lub równoważny) | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawiera przeciwciała umożliwiające detekcję markerów ludzkich komórek HPC: anty- CD34-APC Mouse IgG1; Clone QBEnd10 anty-SCF R/CD117-PE Mouse IgG1; Clone 47233
2 | Zawiera przeciwciała umożliwiające detekcję negatywnych markerów ludzkich komórek HPC: anty- CD38-PerCP Mouse IgG2A; Clone 240742 anty-CD11b-CFS Mouse IgG2B; Clone 238446
3 | Zawiera przeciwciała stanowiące kontrole izotypowe
4 | transport w temperaturze 2-8°C
5 | Termin ważności przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
6 | Produkt przeznaczony do 25 testów
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Medium do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | MesenCult™ Proliferation Kit (Human) lub inny o równoważnym składzie
2 | Zestaw zawierający osobno: medium podstawowe MesenCult™ do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych o objętości 450ml suplement MesenCult™ stymulujący ludzkie MSC o objętości 50ml
3 | Pozwala na przeprowadzenie testu CFU-F Assay
4 | Termin ważności przynajmniej 10 miesięcy od daty dostawy
5 | Pakowane w sposób gwarantujący sterylność
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki 6-dołkowe do hodowli komórek adherentnych Corning 3516 lub równoważne | 2op. x 50 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płaskie dno
2 | Nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi ograniczającymi zanieczyszczenie
3 | Obróbka zapewniająca optymalne przyleganie komórek adherentnych - chondrocyty, fibroblasty Wi-38
4 | Sterylizacja przez napromieniowanie promieniami gamma
5 | Niepirogenne
6 | Pakowane pojedynczo
7 | Termin waznosci przynajmniej 2 lata od terminy dostawy
8 | Płytki traktowane do hodowli komorkowych
9 | Przezroczyste płytki
10 | Pokrywy zawarte w zestawie
11 | Objętość dołka: 16,8ml
12 | Obszar wzrostu komórek: 9,5cm2 (ok.)
13 | Opakowanie zawiera 50 sztuk
14 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mic tubes and caps Biomolecular systems lub równoważne | 5 op. x 20 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Opakowanie 20 płytek zawierających po 48 probówek każda oraz wieczka
2 | Probówki o pojemności 0,1ml oraz ultracienkich ściankach odpowiednich do qPCR z pomiarem fluorescencji
3 | Probówki zawierają olej mineralny zapobiegający parowaniu oraz kondensacji części składowych reakcji
4 | Probówki pasujące do termocyklera Mic qPCR firmy Biomolecular Systems
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| PowerUp SybrGreen Master Mix/ Sybr Green Master Mix Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix lub równoważny | 5szt. x 5ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Obejtość: 5ml
2 | Mix gotowy do użycia w reakcji PCR
3 | Mix odczynników bazujący na detekcji barwnika SYBR Green I
4 | Zawierający polimerazę i dNTPy w zoptymalizowanym buforze reakcyjnym
5 | Zawirający poliemrazę DNA Dual-Lock™ Taq posiadającą dwa unikalne mechanizmy tzw."hot-start"
6 | Okres przydatności co najmniej rok od daty dostawy.
7 | Temperatura przechowywania: 2-8°C
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine COL 2 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagen alpha-1(II) chain (COL2A1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułość wieksza niż 0,1 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine COL 10 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagen alpha-1(X) chain (COL10A1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,1 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## częśc 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
|  | nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Staphylococcus aureus ATCC 6538 lub równoważne | 2 opakowania
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szczep referencyjny Staphylococcus aureus ATCC 6538
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | Dostarczony z certyfikatem jakości oraz analizy
5 | Temperatura transportu i przechowywania 2-8 °C
6 | W opakowaniu 5 fiolek liofilizowanych szczepów wzorcowych wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie zawiesiny zawierającej 10-100 CFU/100µl - minimalnie 1,2 ml finalnej zawiesiny
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633 lub równowazne | 3 op x 5 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kultura robocza szczepu Bacillus subtilis ATCC 6633
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | Dostarczony z certyfikatem jakości
5 | Temperatura transportu i przechowywania 2-8 °C
6 | W opakowaniu 5 fiolek liofilizowanych szczepów wzorcowych wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie zawiesiny zawierającej 10-100 CFU/100µl - minimalnie 1,2ml finalnej zawiesiny
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 lub równoważne | 2 op. x 5 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kultura robocza szczepu Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | Dostarczony z certyfikatem jakości
5 | Temperatura transportu i przechowywania 2-8 °C
6 | W opakowaniu 5 fiolek liofilizowanych szczepów wzorcowych wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie zawiesiny zawierającej 10-100 CFU/100µl - minimalnie 1,2ml finalnej zawiesiny
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Candida albicans ATCC 10231 lub równowazne | 2 op. x 5 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kultura robocza szczepu Candida albicans ATCC 10231
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | Dostarczony z certyfikatem jakości
5 | Temperatura transportu i przechowywania 2-8 °C
6 | W opakowaniu 5 fiolek liofilizowanych szczepów wzorcowych wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie zawiesiny zawierającej 10-100 CFU/100µl - minimalnie 1,2ml finalnej zawiesiny
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Clostridium sporogenes ATCC 19404 lub rownowazne | 2 op. x 5 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | kultura robocza szczepu wzorcowego Clostridium sporogenes ATCC 19404
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | dostarczony z certyfikatem jakości
5 | temperatura transportu i przechowywania 2-8 °C
6 | W opakowaniu 5 fiolek liofilizowanych szczepów wzorcowych wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie zawiesiny zawierającej 10-100 CFU/100µl - minimalnie 1,2ml finalnej zawiesiny
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
|  | nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 32
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Geobacillus stearothermophillus ATCC 7953 lub równoważne | 5 op.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kultura robocza szczepu wzorcowego Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
2 | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
3 | Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
4 | Dostarczony z certyfikatem jakości
5 | Transport na suchym lodzie ( temperatura zgodna z zaleceniami producenta)
6 | Opakowanie zawierające minimum 10 mL alkoholowej zawiesiny spor szczepu referencyjnego ATCC 7953
7 | Produkt to alkoholowa zawiesina zawierająca log 10^6/0,1mL,
8 | Populacja 10^6/0,1 mL
9 | Termin przydatnoscii przynajmniej 18 miesiecy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## częśc 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 33
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Human IGF1 ELISA Kit (ab211651) lub równoważne | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Protokół "one-wash" 90 minut
2 | Czułość: 11.97 pg/ml
3 | Zakres: 93.75 pg/ml - 6000 pg/ml
4 | Typ próbki: Podłoże do hodowli komórkowych, osocze Cit, osocze EDTA, osocze Hep, surowica
5 | Metoda detekcji : kolorymetryczna
6 | Typ oznaczenia: Sandwich (ilościowy)
7 | Reaktywność gatunkowa: Ludzka
Transport w temperaturze 4°C
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 34
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Human CTGF ELISA kit (ab261851) lub równoważne | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Protokół "one-wash" 90 minut
2 | Czułość: 37 pg/ml
3 | Zakres: 46.88 pg/ml - 3000 pg/ml
4 | Typ próbki: Podłoże do hodowli komórkowych, osocze Cit, osocze EDTA, osocze Hep, surowica
5 | Metoda detekcji : kolorymetryczna
6 | Typ oznaczenia: Sandwich (ilościowy)
7 | Reaktywność gatunkowa: Ludzka
8 | Transport w temperaturze 4°C
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## część 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| nazwa firmy…………………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część 35
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Human TGF beta 1 ELISA Kit (ab100647) lub równoważne | 2
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Służy do oznaczenia całkowitego TGF beta
2 | Czułość: 80 pg/ml
3 | Zakres:18 pg/ml - 4000 pg/ml
4 | Typ próbki: :Supernatant z hodowli komórkowych, osocze, surowica
5 | Metoda detekcji : kolorymetryczna
6 | Typ oznaczenia: Sandwich (ilościowy)
7 | Reaktywność gatunkowa: Ludzka
8 | Transport w temperaturze 4°C
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej