## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Patyczki z bawełnianymi wacikami sterylne | 100 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt sterylny
2 | Produkt wykonany z bawełny
3 | Długość uchwytu: 137 mm
4 | Średnica uchwytu: 2,5 mm
5 | Długość główki bawełnianej: 18 mm
6 | Średnica główki bawełnianej: 6 mm
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /butelki/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Trizol | 2 butelki x 100ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt umożliwia izolację DNA, RNA oraz białek z materiału ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, bakteryjnego, drożdżowego oraz wirusowego
2 | Produkt umożliwia izolację RNA na podstawie jedno-etapowej separacji faz
3 | Produkt umożliwia prace zarówno z dużą jak i z mała objętością materiału biologicznego takiego jak komórki lub tkanki
4 | Produkt stanowi mieszaninę tiocyjanianu guanidyny oraz fenolu w jednofazowym rozworze
5 | Produkt efektywnie rozpuszcza DNA, RNA oraz białka
6 | 1 ml produktu jest wystarczający aby wyizolować RNA, DNA, oraz białka z 50-100 mg tkanki, 5- 10 x 106 komórek, 10 cm2 płytki hodowlanej do komórek hodowanych w mono-warstwie
7 | Termin ważnosci przynajmniej rok od dostawy towaru
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| PowerUp SybrGreen Master Mix/ Sybr Green Master Mix Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix lub równoważny | 5szt. x 1 ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Obejtość: 1 ml
2 | Mix gotowy do użycia w reakcji PCR
3 | Mix odczynników bazujący na detekcji barwnika SYBR Green I
4 | Zawierający polimerazę i dNTPy w zoptymalizowanym buforze reakcyjnym
5 | Zawirający poliemrazę DNA Dual-Lock™ Taq posiadającą dwa unikalne mechanizmy tzw."hot-start"
6 | Okres przydatności co najmniej rok od daty dostawy.
7 | Temperatura przechowywania: 2-8°C
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Medium do hodowli komórkowej DMEM/F12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12) | 6 szt x 500 ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Stanowi płynne medium do hodowli komórkowych DMEM-F12
2 | Zawartość składników: L-glutamina, Czerwień fenolowa, Pirogronian sodu
3 | Brak HEPES
4 | Bufor oparty o wodorowęglan sodu
5 | Wysokie stęzenie glukozy, aminokwasów i witamin
6 | W butelce o pojemności 500 ml
7 | 1x stężony
8 | Sterylnie filtrowany o pH 7,0-7,4
9 | Dokumentacja: MSDS/Karta charakterystyki i CoA
10 | Termin waznosci przynajmnie 6 miesiecy od terminu dostawy
11 | Sterylne, wolne od mykoplazm i endotoksyn (≤ 0.5 EU/mL)
12 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| kolagenaza typu II | 2 szt. x 1g
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt jest izolowany z Clostridium histolyticum
2 | Produkt jest przedawany w formie liofilizowanej, niesterylnej
3 | Produkt posiada gwarantowaną aktywność minimum 125 U/mg
4 | Produkt posiada podwyższoną aktywność proteazy Klostrypainy (ang. Clostripain)
5 | Produkt jest dobrze dobrany do trawienia chrząstki
6 | Produkt sprzedawany jest w opakowaniu 1 g
7 | Termin ważnosci przynajmnie rok od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /pudełko/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet 1000 ul z filtrem PCR Clean | 50 pudelek x 96 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność:1000 µl
2 | Posiada filtr
3 | Pasujace do pipet Eppendorf research Plus
4 | Materiał: polipropylen
5 | Jakosć PCR Clean
6 | Wolne od DNaz i RNaz
7 | Termin wazności przynajmnie rok od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet 200 ul z filtrem PCR Clean | 50 pudełek x 96 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność: 200 µl
2 | Posiada filtr PCR CLEAN
3 | Wąski tips pozwalający na pipetowanie do probówkek PCR
4 | Pasujace do pipet Eppendorf research Plus
5 | Materiał: polipropylen
6 | Jakosć PCR
7 | Wolne od Dnaz RNaz
8 | Termin waznosci przynajmnie rok od terminu dostawy
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płodowa surowica bydlęca (FBS) ATCC Cat. No. SCRR-30-2020 lub równoważne | 2 szt.x 100 ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt przeznaczony do hodowli komórkowej
2 | ES Cell Qualified
3 | Produkt testowany na obecność wirusów i mykoplazmy
4 | Produkt sterylny - trzykrotnie filtrowany przez filtr 0.1µM
5 | Produkt dostarczony z certyfikatem analizy wyszczególniającym wyniki kontroli jakości
6 | Transport na suchym lodzie
7 | Data ważności: co najmniej rok, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020.
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Roztwór penicylina/ streptomycyna do hodowli komórkowych CAPRICORN kat. PS-B lub równoważny | 4szt. x 100ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Sterylny roztwór penicylina/ streptomycyna
2 | Transport w suchym lodzie
3 | Zastosowanie w hodowli komórkowej
4 | 100-krotne stężenie
5 | Opakowanie 100 ml
6 | Termin waznosci przynajmnie rok od terminu dostawy
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mycoplasma Detection Kit (100 Tests) MycoAlert® PLUS kat:LT07-710 lub równoważny | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawartość:10 ml Odczynnik, 10 ml Substrat (liofilizowany), 10 mL Bufor
2 | Zestaw umozliwia wykonanie 100 testów
3 | 2 odczyty luminescencjii
4 | Wykrywanie wszystkich typowych zanieczyszczen mykoplazmą
5 | Znikoma lub całkowity brak interferencja z elementami nośnika
6 | Termin waznosci przynajmnie 10 miesiecy od terminu dostawy
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mycoplasma Assay Control Set (10 Tests) MycoAlert® LT07-518 lub równoważny | 2 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawartość: 1 mL kontrola (liofilizowana) i 1 x 2 mL bufor
2 | Zestaw umozliwia wykonanie 10 testów kontrolnych
3 | Pozytywna kontrola nie może zawierać mykoplazmy
4 | Transport w temperaturze 2-8˚C
5 | Termin waznosci przynajmnie 10 miesiecy od terminu dostawy
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw do hodowli komórek w żelu celulozowym 2xGrowDex®, 5 ml syringe plus 2,5 ml GrowDase™ combo pack lub równoważny | 2 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Produkt w postaci hydrożelu (1,5%) nanowłoknistej celulozy (NFC) w strzykawce oraz roztworu enzymatycznego
2 | Wolny od cząstek pochodzenia zwierzęcego hydrożel , który nasladuje macierz zewnątrzkomórkową (ECM) wykorzystywany do wspomagania wzrostu i różnicowania komórek z niezmiennymi wynikami.
3 | Produkt jest wolny od ksenoenzymów i nie zawiera wykrywalnych endotoksyn, ma neutralne pH
4 | Nie wymagający sieciowania, żelowania, sonikacji ani żadnych innych czynności przed użyciem
5 | Produkt umozliwia łatwą dyfuzję małych cząsteczek, takich jak składniki odżywcze i tlen, wspierając hodowlę różnych typów komórek
6 | Produkt kompatybilny z mikroskopami i systemami obrazowania komórek i może być używany do rejestracji obrazów w jasnym polu, kontraście fazowym lub fluorescencji.
7 | Stabilność w temperaturze pokojowej:
8 | Zestaw zawiera mieszaninę enzymów celulazowych umożliwijący odzysk komórek z żelu
9 | Termin waznosci przynajmnie 6 miesiecy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Inserty do hodowli komórkowych | 96 sztuk + 1 opakowanie płytek
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Inserty z membranami PET do analiz migracji komórek
2 | Wielkości porów 8 µm
3 | Membrany kompatybilne z histologicznymi utrwalaczami, w tym z metanolem i formaldehydem
4 | Produkt sterylny, pakowany w pojedyncze opakowania jednostkowe
5 | Produkt przeznaczony do stosowania w 24-dołkowych płytkach hodowlanych
6 | W zestawie jedno opakowanie z minimum 4 płytkami 24 dołkowymi dedykowanymi do insertów
7 | Termin przydatnoscii przynajmniej rok od terminu dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| System do odwrotnej transkrypcji Promega Reverse Transcription System A3500 lub równoważny | 4 szt
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw zawiera następujące komponenty: -MgCl2 (1,2 ml; 25 mM), - Bufor do odwrotnej transkrypcji (1,4 ml), - Starter Oligo(dT)15 (50μg, 500μg/ml), - Mieszaninę dNTP (mieszanina dATP, dCTP, dGTP and dTTP, 320μl, 10 mM)
2 | Wysokiej jakości heksametry DNA o losowej sekwencji (50 μg),
3 | 1,2 kb RNA stanowiącą pozytywną kontrolę (5 μg, 0,5 mg/ml)
4 | Odwrotna transkryptaza AMV o wysokiej sprawności (1500 u)
5 | Rekombinowany inhibitor rybonukleaz RNAsin® (2500 U, 40 u/µl)
6 | Woda wolna od nukleaz
7 | Produkt pozwala na przeprowadzenie syntezy cDNA na bazie RNA w reakcji trwającej nie dłużej niż w ciągu 25 minut
8 | Produkt pozwala na przeprowadzenie syntezy cDNA na bazie RNA w jednoetapowej reakcji. dodanie `mieszaniny reakcyjnej powoduje ze reakcja zachodzi w termocyklerze bez konieczności przerywania i dodawania kolejnych komponentów.
9 | Zestaw pozwala na przeprowadzenie minimum 100 reakcji zakładając 20 µl objętość końcową reakcji
10 | Termin waznosci przynajmnie rok od terminu dostawy
11 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine MMP 1 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Interstitial collagenase (MMP1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,11 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine MMP 3 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Matrix Metalloproteinase 3 (MMP3)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,11 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine MMP 13 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagenase 3 (MMP3)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,11 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine COL 1 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagen alpha-1(I) chain (COL1A1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 1 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 2- 100ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine COL 2 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagen alpha-1(II) chain (COL2A1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,1 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA - Bovine COL 10 | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw ELISA wykrywa białko Bovine Collagen alpha-1(X) chain (COL10A1)
2 | Zestaw pozwala na analizę 96 prób
3 | Czułośćwieksza niż 0,1 ng/ml
4 | Krzywa standarowa w zakresie: 1- 10ng/ml
5 | Metoda - Sandwich ELISA
6 | W zestawie płytka opłaszczona przeciwciałem pierwszorzędowym
7 | Metoda wykrywania kolorymetryczna
8 | Zestaw przeznaczony do analiz białek z hodowli komórkowej i suprnatantów hodowli
9 | Termin ważnosci przynajmniej 6 miesięcy od terminu dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Panel analityczny odczynników do Luminex Magpix Luminex Human Discovery Assay (4-Plex) LXSAHM-04 Luminex code: BCAmtWmq9 lub równoważny | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawiera 4 składniki: Aggrecan,kolagen IV alfa 1, MMP-13 oraz prokolagen I alfa 1
2 | Czułość zestawu: Aggrecan 249 pg/ml, kolagen IV alfa 1 10.2 mg/ml MMP-13 19 mg/ml prokolagen I alfa 1 0.580 mg/ml
3 | Termin waznosci minimum rok od daty dostarczenia produktu
4 | Dokumentacja zawierająca CoA
5 | Produkt przeznacozny jest na 96 prób
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kolagen bydlęcy typu I | 1szt. x 10 ml
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zastosowanie w hodowlach komórkowych po żelowaniu nasladując macierz zewnątrzkomórkową (ECM) wykorzystywany do wspomagania wzrostu i różnicowania komórek
2 | Roztwór gotowy o stężeniu ok 5 mg/mL
3 | Źródło kolagenu:Płodowe bydlęce ścięgna mięśnia prostego grzbietu
4 | Żelowanie może zachodzić z udziałem medum hodowlanego zwierającego komórki
5 | Poziom endotoksyny ≤ 1,0 EU/mL
6 | Brak wzorstu grzybków oraz bakterii
7 | Brak obecnosci mykoplazmy i prionów
8 | Produkt jest wazny minimum rok od daty dostawy
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Fiolet krystaliczny do barwienia preparatów mikroskopowych | 1 szt. x 1 L
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | CAS Number: 548-62-9
2 | Gotowy roztówr do barwienia po rozcieńczeniu
3 | Produkt przeznacozny do barwienia komórek
4 | Objetosc 1 l
5 | Przechowywanie w temperaturze pokojowej
6 | Zawartośc 20g fioletu na 1000ml wody
7 | Termin wazności minimum rok od daty dostawy
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kolagenaza typu I | 2szt. x 1g
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Numer CAS: 9001-12-1
2 | Nr WE : 232-582-9
3 | Zrodło Clostridium histolyticum
4 | Zastosowanie w izolacji komórek pierwotnych lub do rozdzielania tkanek na drodze enzymatycznej
5 | Temperatura transportu 2-8°C
6 | Aktywność specyficzna min 125 jednostek Mandla na mg substancji sproszkowanej.
7 | W postaci proszku
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /op./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet 250 ul | 40 op. po 96szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Sterylne oraz apirogenne (≤0,006 EU/ml)
2 | Wolne od glukanów (< 5pg / ml)
3 | Certyfikat jakości dostarczony z dostawą
4 | Kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf research plus
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /op./ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet 1000 ul apirogenne i sterylne | 40op. po 96szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Sterylne oraz apirogenne (≤0,006 EU/ml)
2 | Wolne od glukanów (< 5pg / ml)
3 | Certyfikat jakości dostarczony z dostawą
4 | Kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf research plus
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Lizat z amebocytów skrzypłocza (LAL) | 50 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Objętość po uwodnieniu lizatu około 5ml
2 | Uwzględniona w instrukcji do testu możliwość obniżenia objętości lizatu wykorzystanej do badania prób w analizach prowadzonych w probówkowym czytniku absorbancji, będącym w posiadaniu zamawiającego, ze standardowych 100μl do 50μl,
3 | Czułość analizy od 0,001 EU/ml,
4 | Możliwość uwadniania lizatu w wodzie LAL lub dedykowanych buforach
5 | Przechowywanie: przed uwodnieniem: w temp. 2-8°C do końca terminu ważności oznaczonego na etykiecie
6 | Po uwodnieniu: w temp. 2-8°C nie dłużej niż przez 24h lub możliwość jednokrotnego zamrożenia i przechowywania w -20°C przez okres do 3 miesięcy
7 | Lizat dostarczony z certyfikatem analizy opisującym moc w kombinacji z dostarczoną serią CSE
8 | Certyfikat jakości dołączony do dostawy
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Woda wolna od endotoksyn do analiz LAL 100 ml | 30szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 100ml
2 | Apirogenność na poziomie ≤ 0,001 EU/ml
3 | Certyfikat jakości dołączony do dostawy
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki reakcyjne apirogenne | 100 op. po 50 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Apirogenne probówki ze szkła borokrzemowego
2 | Poziom endotoksyn < 0,01 EU/mL
3 | Kompatybilne z czytnikiem PYROS Kinetix® Flex Tube Reader
4 | Wymiary 7,9mm x 75mm
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki do rozcieńczeń apirogenne | 40 op. po 42 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Apirogenne probówki ze szkła borokrzemowego
2 | Poziom endotoksyn < 0,01 EU/mL
3 | Wymiary 12 mm x 75mm
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Standard endotoksyny(CSE) | 10szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | CSE dostarczone z certyfikatem analizy opisującym moc standardu w kombinacji z dostarczoną serią LAL
2 | 1 fiolka standardu zawierająca 500ng endotoksyny E. coli O113:H10
3 | okres ważności CSE po uwodnieniu w wodzie LAL - 28 dni w temp. 2-8°C
4 | certyfikat jakości
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 32
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| EDC/EDAC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride) | 1szt. x 25g
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | CAS: 25952-53-8
2 | Czystość: ≥98%
3 | Wzór: C8H17N3·HCl
4 | Wielkość: 25g
5 | Grupa reaktywna: karbodiimidowa
6 | Data ważności: min. pół roku od daty dostawy
7
8 | Zastosowanie: środek sieciujący, aktywacja grup karboksylowych w celu sprzężenia z grupami aminowymi (aminy pierwszorzędowe)
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej
Widmo FTIR produktu zgodne z poniższym

## Część 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 33
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelki do hodowli komórkowej Corning 75cm3, 431464U lub rownowazne | 200szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Przeznaczone do hodowli komórek THP-1
2 | Dokumentacja potwierdzjąca prawidłowy wzrost komórek THP1 lub wzrost równoważny dla Corning 431464U
3 | Umożliwiajace użycie dużych pipet serologicznych (do 50 ml)
4 | Powierzchenia butelki nietraktowana 75cm²,
5 | Butelki sterylne, apirogenne
6 | Termin waznosci minimum rok od terminu dostawy
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 34
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) do hodowli komórkowej | 4szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Gotowy roztwór soli przeznaczony bezpośrednio do użycia
2 | Produkt nie zawiera czerwieni fenolowej
3 | Produkt zawiera jony wapnia i magenzu
4 | Produkt sterylny, wolny od mykoplazm, bakterii i grzybów
5 | W butelkach po 500 ml
6 | Termin waznosci minimum 18 miesięcy od terminu dostawy
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 35
| Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
| x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
|  | Atelokolagen (Atelocollagen) | 1szt. x 10 g
|  |  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
| 1 | Atelokolagen typu I
| 2 | Czystość > 98,5%
| 3 | Proszek (powder) lub pianka (sponge)
| 4 | Masa cząsteczkowa > 295 kDa
| 5 | Zawartość metali ciężkich < 10 mg/kg
| 6 | Wolny od pirogenów
| 7 | Rozpuszczalny w roztworach słabych kwasów
| 8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 36
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki 24-dołkowe | 100szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Materiał:polistyren o wysokiej przejrzystości
2 | Kolor: bezbarwny
3 | Płaskie dno
4 | 24-dołkowe
5 | Powierzchnia wzrostu 1,9cm2
6 | Sterylizowane proemieniami gamma
7 | Sterylne wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów
8 | Pakowane pojedynczo
9 | Termin waznosci przynajmniej 2 lata od terminy dostawy
10 | Płytki traktowane do hodowli komorek adherentnych
11 | Średnica dołka: 15,6 mm
12 | Pojemność dołka 3,4 mL
13 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 37
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kwas mlekowy | 1szt. x 500g
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Masa czasteczkowa: 90,08
2 | Numer CAS: 50-21-5
3 | Numer WE: :200-018-0
4 | Czystość>85%
5 | Postać roztwór
6 | Termin waznosci minimum 18 miesięcy od terminu dostawy
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 38
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Eppendorf Xplorer® Numer katalogowy 4861000147 lub równoważne | 1 szt.
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pipeta posiada 8 kanałów
2 | Objętość 15-300 ul
3 | Elektroniczna pipeta z poduszką powietrzną z wysokim poziomem precyzji i odtwarzalnością
4 | 8 godzin pracy bez konieczności ładowania
5 | Oddzielne gniazdo zasilania: Mozna kontynuować pracę podczas ładowania
6 | Dolną część pipety można autoklawować, aby zapewnić odpowiednią dekontaminację
7 | Obsługa za pomocą wielofunkcyjnej dźwigni składajacej się z 3 czesci: gory, doł oraz selektora obrotowego do szybkiego i łatwego wyboru funkcji
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej