## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kuwety kwarcowe do badań spektrofotometrycznych | 3 |  |  |  | Kuwet absorpcyjna
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kuwety wykonane z kwarcu
2 | Przezanczona do badań lepkich roztworów wodnych
3 | Wymagana pojemność próbki analizowanej to 70 - 160 µl
4 | Kompatybilna ze spktrofotometrem Perkin-Elmer Lambda 25
5 | Wymiary 45 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (H x W x D)
6 | Długość drogi optycznje 10 mm
7 | Wysokość środka wiązki 8,5 lub 15 mm
8 | Apertura 8 x 2 mm (H x W) lub większa wartość H
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewki szklane 300 ml | 3 |  |  |  | Zlewki szklane | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szkło borokrzemowe
2 | Podziałka wskazująca objętość
3 | Niskie
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewki szklane 400 ml | 6 |  |  |  | Zlewki szklane | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szkło borokrzemowe
2 | Podziałka wskazująca objętość
3 | Niskie
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewki szklane 50 ml | 8 |  |  |  | Zlewki szklane | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szkło borokrzemowe
2 | Podziałka wskazująca objętość
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewki szklane 25 ml | 6 |  |  |  | Zlewki szklane | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szkło borokrzemowe
2 | Podziałka wskazująca objętość
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zlewki szklane 2000 ml | 5 |  |  |  | Zlewki szklane | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Szkło borokrzemowe
2 | Podziałka wskazująca objętość
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| CYLINDER MIAROWY KL. A 250 ml SZKLANY | 3 |  |  |  | Cylinder miarowy | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kwasoodporne szkło laboratoryjne
2 | Podziałka 0,25l kl.A (podziałka w odstępach co 2 ml)
3 | Naniesiona skala - dobrze widoczna i czytelna
4 | Stopka szklana
5 | Wylew ułatwiający dozowanie lub wylewanie płynu z cylindra
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| 1,4-butanediol diglycidyl ether | 1 x 50 g
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | O czystości powyżej 95%
2 | Nadający się do zastosowania w produkcji w przemyśle farmaceutycznym
3 | Gęstość 1,1 g/ml w 25oC
4 | Współczynnik załamania światła n20/D 1.453
5 | Masa cząsteczkowa 202,25 g/mol
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| 1,4-butanediol diglycidyl ether | 1 x 10 g
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | O czystości powyżej 95%
2 | Gęstość 1,1 g/ml w 25oC
3 | Współczynnik załamania światła n20/D 1.453
4 | Masa cząsteczkowa 202,25 g/mol
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Środek do dezynfekcji powierzchni | 10 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Środek czynny etanol 72 g/100g
2 | Bez szkodliwych dodatków, amin i azotanów, aldehydów, QAV, fenoli, chloru, kwasów
3 | Do dezynfekcji powierzchni bez spłukiwania
4 | Czas parowania produktu jest wystarczający dla skutecznego efektu dezynfekcji
5 | Bezpieczny dla delikatnych powierzchni metalowych - nie pozostawia plam, zacieków i smug, nie powoduje korozji. nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
6 | Bezpieczny dla ludzi - nietoksyczny
7 | Zapach – neutralny
8 | Pojemność 5L
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Medium MEM bez glutaminy i czerwieni fenolowej Gibco 51200038 lub równoważne | 4 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | MEM (Minimum Essential Medium) w kompozycji z solami Earle’a
2 | Bez czerwieni fenolowej
3 | Bez glutaminy/glutaminianu
4 | Wodorowęglan sodu w stężeniu 2.2 g/L
5 | Minimalny okres przydatności po dostawie 9 miesięcy.
6 | Pojemność 0,5L
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelki do hodowli komórkowej Corning® 75cm² 430641U lub równoważne | 5*100sztuk |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Przeznaczone do hodowli komórek WI - 38
2 | W przypadku zamienników konieczne potwierdzenie prawidłowego wzrostu różnoważnego dla Corning 430641
3 | Umożliwiajace użycie dużych pipet serologicznych (do 50 ml)
4 | Powierzchenia 75cm²
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelki do hodowli komórkowej Corning® 25cm² 430639 lub równoważne | 2*200sztuk |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Przeznaczone do hodowli komórek WI - 38
2 | W przypadku zamienników konieczne potwierdzenie prawidłowego wzrostu różnoważnego dla Corning 430639
4 | Powierzchenia 25cm²
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw odczynników do oznaczania cytotoksyczności za pomocą XTT | 1 |  |  |  | Cylinder miarowy | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Ilość oznaczeń - 1200
2 | Zestaw składający się z substratu (roztwór I) i buforu reakcyjnego (roztwór II)
3 | Barwnik formazanowy utworzony z XTT jest rozpuszczalny w roztworach wodnych
4 | Zoptymalizowany do pomiaru na 96-dołkowej mikropłytce
5 | Certyfikat analizy oraz SDS dołączone do zestawu
6 | Zgodność z normą 10993
7 | Szczegółowa instrukcja przperowadzenia testu od hodowli komórkowej po analizę cytotoksyczności za pomocą XTT
8 | Temperatura przechowywania odczynników -20°C
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Cześć 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki Eppendorf 5 ml z pakietem startowym | 2*200sztuk + 1 zestaw akcesoriów |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Probówki Eppendorf Tubes® 5.0 mL z zakrętką lub równoważne
2 | Odporność na wirowanie do 25.000 x g
3 | Odporność termiczna -86 °C do 100 °C
4 | Wykonane z materiału Eppendorf LoBind® zapewniającego maksymalny odzysk cennych próbek
5 | Zestaw zawiera akcesoria do probowek, w tym 2 statywy (po 12 miejsc każdy), białe i 8 uniwersalnych adapterów do rotorów z otworami na probówki stożkowe 15 mL
6 | Sterylne, wolne od DNaz i RNaz
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pochłaniacze do masek | 6
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilne z półmaskami 3M 6000
2 | EN 143
3 | EN 14387
4 | CE 0086
5 | Klasa A2
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Filtry przeciwpyłowe do pochłaniaczy do półmasek | 22
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilne z pochłaniaczami do półmasek 3M 6000
2 | EN 143
3 | CE 682208
4 | Klasa P3 R
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pokrywa filtra przeciwpyłowego do pochłaniaczy do półmasek | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilne z filtrami do pochłaniaczy do półmasek 3M 6000
2 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestawy do filtracji próżniowej sterylne z butelką 250 ml | 24
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość porów 0,2 μm
2 | Membrana PES
3 | Pakowane pojedyńczo
2 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestawy do filtracji próżniowej sterylne z butelką 500 ml | 12
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość porów 0,2 μm
2 | Membrana PES
3 | Pakowane pojedyńczo
2 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelki na media do kultur komórkowych 250 ml | 24
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Butelki z polistyrenu 250 ml z polietylenowć zakrętką 45 mm zapewniającą szczelne zamknięcie
2 | Sterylne, apirogenne
3 | Przeznaczone do przechowywania mediów do hodowli komórkowej
4 | Okrągły korpus butelki
5 | Działąjące z systemami do filtracji próżniowej
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 25 ml z podziałką | 3*200 sztuk
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pipety serologiczne z polistyrenu
2 | Sterylne, apirogenne
3 | Z podziałką - alibrowane na wypływ
4 | Końcówki zapobiegające kapaniu
5 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
6 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Krew kontrolna do analizatora Horiba Pentra80XL | 3 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Krew kontrolna normalna: ABX DIFFTROL (3ml): N nr kat 2062012 lub równoważna
2 | Przeznaczona do analizatora Horiba Pentra80XL
3 | Spełnia wymagania gwarancyjne Horiba
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Lagos Biosystems Luna ReusableSlide z wymiennymi szkiełkami | 1 sztuka
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Slajd wielokrotnego użytku do liczenia komórek przenaczny do licznika Luna Lagos Biosystems
2 | W zestawie 10 wyminnych szkiełek
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet automatycznych 200 ul do systemu przeładunkowego VWR Nr kat. 613-1065 lub równoważne | 3 worki
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf Research Plus
2 | Końcówki ścięte, ze skalą
3 | Objętość do 200 ul
4 | Pasują do pudełek systemu przeładunkowego VWR
5 | 1000 sztuk w worku
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pojemnik do zamrażania komórek w krioampułkach Corning® CoolCell™ FTS30 kat. 432006 lub równoważny | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemnik mrożeniowy z pianki polietylenowej na 30 krioampułek pojemności 1 do 2ml
2 | Kolor fioletowy
3 | Zapewnia unikalny i powtarzalny profil mrożenia -1°C/minutę dla każdej krioampułki dzięki technolgii mikrokonwekcji
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki Eppendorf 2 ml z materiału LoBind | 4*50 sztuk |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Probówki Eppendorf Protein LoBind® Tubes 2ml lub równoważne
2 | Bezpieczne zamknięcie zapewniające skuteczną ochronę przed niepożądanym otwarciem podczas inkubacji i przechowywania
3 | Odporność termiczna -86 °C do 100 °C
4 | Wykonane z materiału Eppendorf LoBind® zapewniającego maksymalny odzysk cennych próbek
5 | PCR Clean - wolne od DNaz i RNaz
6 | Pakowane po 50 sztuk
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw Guava® ViaCount™ Reagent lub rónoważny | 1 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw Guava® ViaCount™ Reagent do oznaczania żywotności komórek
2 | Pojemność 40 ml
3 | Przeznaczony do cytometów Guava -posiada protokół użycia dedykowany dla tego urządzenia
4 | Termin przydatności nie krótszy niż rok od dostarczenia
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mieszadło magnetyczne | 2 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Maksymalna objętość cieczy mieszanej 5l
2 | Zakres prędkości do 1100 obr./min
3 | Kontrola prędkośći - analogowa
4 | Mieszadło bez funkcji grzania
5 | Moc - min. 0,6W
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| EDTA disodium salt dihydrate | 1 |  |  |  |  | - | -
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | EDTA disodium salt dihydrate
2 | CAS 6381-92-6
3 | Jakość do biologii molekularnej -wolne od DNaz, RNasz, proteaz
4 | Opakowanie plastikowe 100g
5 | Czystośćpowyżej 99%
6 | Ważność co najmniej 2 lata od dostarczenia
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Cześć 31
C
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Watość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zestaw ELISA do znaczenia ludzkiego DKK1 Human Dkk-1 Quantikine ELISA Kit (Producent: R&D Systems) lub równoważne | 2 szt. (2*96 reakcji)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | każdy zestaw na 96 dołków (12 stripów po 8 dołków)
2 | czułość poniżej 1 pg/ml
3 | krzywa standardowa w zakresie co najmniej 10-600 pg/ml
4 | możliwość analizy zestawem próbek osocza krwi ludzkiej
5 | Analiza zoptymalizowana w temperaturze pokojowej
6 | Standard DKK-1 w postaci liofilizatu
7 | Minimum 10 ml buforu do rozcieńczenia próbek w zestawie.
8 | Zalecane przechowywanie zestawu w temp 4-8oC
9 | Data ważności: co najmniej rok
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej