## Część_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Watość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Multipipeta z uchwytem i zasilaczem | 1 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Multipipeta elektroniczna
2 | Umożliwia wielokrotne dozowanie tych samych objętości w długich seriach
3 | Automatyczne rozpoznawanie Combitips® advanced
4 | Kompatybilność z Eppendorf TrackIT
5 | Zakres dozowania od 1 µL do 50 mL
6 | W zestawie zasilacz
7 | W zestawie uchwyt do pipety, na jedną szt. do statywu karuzelowego
8 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część_2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednstkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipeta 8 kanałowa z uchwytem | 1 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1
2 | zmienna objętość 30 – 300 µL
3 | sprężynujący stożek końcowy
4 | współpracujący z końcówkami epT.I.P.S.®
5 | w zestawie z zaciskiem blokującym do pipety 8-kanałowej, do wyłączania sprężynowania stożków końcowych
6 | w zestawie uchwyt do pipety, na jedną szt. do statywu karuzelowego
7 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Filtr ochronny do pipet 5 ml | 1 opak. (50 filtrów)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | do umieszczenia w stożku końcowym
2 | dedykowanych pipetom Eppendorf Research Plus 5 mL
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Filtr ochronny do pipet 10 ml | 2 opak. (po 50 filtrów)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | do umieszczenia w stożku końcowym
2 | dedykowanych pipetom Eppendorf Research Plus 10 mL
3 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mikrobiologiczna pompa próżniowa do filtracji membranowej | 1 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pompa perystaltyczna z wężykiem odpływowym
2 | Kompatybilna z lejkami typu Microfunnel
3 | Waga – do 700g
4 | Wykonana z materiałów odpornych na etanol i izopropanol - obudowa z polikarbonu, touch pad z poliestru
5 | Wbudowana bateria, ładowarka, kabel zasilający CEE 7/7
7 | Dodatkowo w zestawie kompatybilne z pompą lejki sterylne jednorazowe - 200szt.
8 | Przycisk pracy ciągłej i przycisk pracy symultanicznej, stała prędkość filtracji
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Naczynie do barwienia według Coplina | 6
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wykonane ze szkła
2 | Przeznaczone do jednoczesnego barwienia maksymalnie 5 pojedynczych lub 10 podwójnych szkiełek mikroskopowych o standardowych wymiarach 76 x 26 mm
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Ostrza chirurgiczne nr 22 | 5 opak. (5 x 100 ostrzy)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Sterylne
2 | Pakowane pojedynczo w folię aluminiową
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Ostrza chirurgiczne nr 10 | 5 opak. (5 x 100 ostrzy)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Sterylne
2 | Pakowane pojedynczo w folię aluminiową
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Trzonek nr 4 do ostrzy chirurgicznych | 4 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | ze stali nierdzewnej
2 | z wygrawerowaną podziałką
3 | pasujący do ostrzy nr 22
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Trzonek nr 3 do ostrzy chirurgicznych | 4 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | ze stali nierdzewnej
2 | z wygrawerowaną podziałką
3 | psujący do ostrzy nr 10
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Filtry strzykawkowe 100 µm (Filcon lub równoważne) | 1 opak. (100 filtrów)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | średnica porów filtra 100 µm
2 | efektywna powierzchnia filtracji nie mniej niż 80 mm2
3 | pasujące do standardowych strzykawek
4 | pakowane w pojedyncze blistry
5 | sterylne
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Palnik Flame 100 (lub produkt równoważny) | 1 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | zapłon przyciskiem start/stop
2 | komplet zawiera palnik, zasilacz sieciowy, 2 dysze na gaz ziemny i propan butan, złaczkę do węża, klucz i śrubokręt
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| MIC tubes Producent: Bio Molecular Systems (Ref. Mic-tubes) lub równoważne | 4 opakowania (po 960 probówek z zatyczkami)
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | stripy składające się z 4 probówek 0,1 mL i pasujących zatyczek
2 | wypustka na pierwszej probówce zapewniająca prawidłową orientację
3 | warstwa olejowa wewnątrz probówek zapobiegająca parowaniu i kondensacji
4 | probówki dedykowane do MIC qPCR cycler
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.