## Część_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 1
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Wzorzec lepkości 1 Pa·s	1
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Wzorzec lepkości o wartości lepkosci w 25°C około 1019 mPa·s (±10%)
2	Dostarczony z certyfikatem potwierdzającym jakość odczynnika i wartość lepkości w zależności od temperatury
3	Data ważności w momencie dostawy minimum 12 m-cy
4	Objętośc minimum 500mL
5	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					……………………………………..
					podpis osoby upoważnionej

## Część_2
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
						załącznik nr 2
	Część nr 2
Lp.	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Wzorzec lepkości około 90 Pa·s	1
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Wzorzec lepkości o wartości lepkości w 25°C około 99 565 mPa·s (±10%)
2	Data ważności w momencie dostawy minimum 12 m-cy
3	Dostarczony z certyfikatem potwierdzającym jakość odczynnika i wartość lepkości w zależności od temperatury
4	Objętośc minimum 500mL
5	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 3
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Zestaw wzorców szerokozakresowych do analizatora wielkości cząstek	1
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Wzorzec wielkości cząstek do analizatora wielkości cząstek opartego dyfrakcji laserowej
2	Zakres pomiarowy 10-100 um
3	Dostarczony z certyfikatem jakości oraz datą ważności minimum 12 m-cy od daty dostawy
4	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 4
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Certyfikowany wzorzec do analizatora wielkości cząstek	1
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Wzorzec wielkości cząstek do analizatora wielkości cząstek opartego dyfrakcji laserowej
2	Zakres pomiarowy 510-590 µm
3	Dostarczony z certyfikatem jakości oraz datą ważności minimum 12 m-cy od daty dostawy
4	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 5
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednstkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Vialki do HPLC z dedykowanymi nakretkami	1000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Fiolki szklane ND9
2	Przezroczyste z krotkim gwintem
3	Wymiary 32x12 mm
4	Objetość 1,5 ml
5	Nakretki ND9 z septą
6	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 6
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Szczep referencyjny Enterococcus faecium ATCC 700221	5
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Temperatura przechowywania 2-8 °C
2	Dostarczony produkt powinien posiadać certyfikat jakości.
3	Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
4	Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
5	Kultura robocza szczepu wzorcowego Enterococcus faecium ATCC 700221
6	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 7
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Zawiesina Bacillus Stearothermophillus log 10^6 10mL	3
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Pojemność 10 ml
2	Ilość komórek w zawiesinie log 10^6
3	Dostarczony produkt powinien posiadać certyfikat jakości
4	Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
5	Zawiesina Bacillus Stearothermophillus ATCC 7953 log 10^6
6	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 8
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Szczep referencyjny Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	5
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Temperatura przechowywania 2-8 °C
2	Dostarczony produkt powinien posiadać certyfikat jakości.
3	Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
4	Materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
5	Kultura robocza szczepu wzorcowego Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
6	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 9
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Butelki szklane 5 L	3
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Butelki szklane, przezroczyste ze szkła borokrzemowego
2	Pojemnośc 5000mL
3	Autoklawowalne do 121°C
4	Zakrętka (gwint GL45)
5	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 10
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Bioindykator - paski ze sporami szczepu Bacillus subtilis	3
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Indykatory biologiczne w formie pasków ze sporami Bacillus subtilis
2	Dedykowane do kontroli niskotemperaturowego procesu sterylizacji parą wodną
3	Dostarczone z certyfikatem jakości, na którym obligatoryjnie musi znaleźć się informacja na temat wartości D-value przy sterylizacji w 121°C
4	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część 11
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/op./	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Zestaw wzorców osmolalności 300 i 500 mOsmol/kg	2
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Płynne wzorce osmolalności
2	Wartości wzorca - 300 oraz 500 mOsmol/kg
3	Pakowane po 10szt. w opakowaniu (10x 300mOsmol/kg + 10x 500mOsmol/kg )
4	Dostarczony produkt powinien posiadać certyfikat jakości.
5	Objętośc jednej fiolki 1-2mL
6	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 12
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Probówki do badania osmolalności	1 000
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Kompatybilne z OSMOMAT3000
2	Z tworzywa sztucznego
3	Probówki typu eppendorf pakowane po 500szt.
4	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					Załącznik nr 2
	Część nr 13
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Bufory do kalibracji	1 zestaw
	Wymagania graniczne Zamawiającego	Podać tak/ nie			Opisać
1	Parametr: pH
2	Wartości: pH 4,01/7,00/9,21
3	Zestaw: 6 butelek (po 2 na każdą wartość pH buforu)
4	Wielkość jednej butelki 250 mL
5	Przeznaczenie buforu kalibraca/weryfikacja
6	Dostarczony produkt powinien posiadać certyfikat jakości.
7	Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej