## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Płytki agarowe SDA, 90mm | 1200
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płytki o średnicy 90 mm
2 | Słupki po 10 sztuk płytek spiętych elastyczną opaską, każdy słupek indywidualnie foliowany w dwie warstwy, trzecia warstwa folii na 15 słupach łącznie
3 | Produkt sterylizowany radiacyjnie w końcowym opakowaniu handlowym (tekturowym kartonie),
4 | Wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji radiacyjnej umieszczony na kartonie zbiorczym i na wewnętrznej warstwie folii każdego ze słupków płytek
5 | Rękawy foliowe na słupkach z otwarciem typu „easy-tear
6 | Certyfikat jakości
7 | Przechowywanie w temp. 15-25 ℃
8 | Data ważności minimum 6m-ce od daty dostawy
9 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Płytki agarowe TSA, 55 mm, odciskowe | 840
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płytki o średnicy 55 mm
2 | Słupki po 10 sztuk płytek spiętych elastyczną opaską, każdy słupek indywidualnie foliowany w dwie warstwy, trzecia warstwa folii na 15 słupach łącznie
3 | Produkt sterylizowany radiacyjnie w końcowym opakowaniu handlowym (tekturowym kartonie),
4 | Wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji radiacyjnej umieszczony na kartonie zbiorczym i na wewnętrznej warstwie folii każdego ze słupków płytek
5 | Rękawy foliowe na słupkach z otwarciem typu „easy-tear
6 | Certyfikat jakości
7 | Na zewnętrznej stronie denka płytki umieszczona kratka ułatwiająca zliczanie kolonii
8 | Przechowywanie w temp. 15-25 ℃
9 | Data ważności minimum 6m-ce od daty dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Płytki agarowe SDA, 55 mm, odciskowe | 840
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płytki o średnicy 55 mm
2 | Słupki po 10 sztuk płytek spiętych elastyczną opaską, każdy słupek indywidualnie foliowany w dwie warstwy, trzecia warstwa folii na 15 słupach łącznie
3 | Produkt sterylizowany radiacyjnie w końcowym opakowaniu handlowym (tekturowym kartonie),
4 | Wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji radiacyjnej umieszczony na kartonie zbiorczym i na wewnętrznej warstwie folii każdego ze słupków płytek
5 | Rękawy foliowe na słupkach z otwarciem typu „easy-tear
6 | Certyfikat jakości
7 | Na zewnętrznej stronie denka płytki umieszczona kratka ułatwiająca zliczanie kolonii
8 | Przechowywanie w temp. 15-25 ℃
9 | Data ważności minimum 6m-ce od daty dostawy
10 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| MicroFunnel 100ml | 700
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | pojemność 100 ml z kratką kropkowaną
2 | kompatybilne z pompą Sentino®
3 | średnica membrany 47mm lub 50mm
4 | Rozmiar porów 0,45 µm
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki reakcyjne apirogenne | 50 op. po 50 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Apirogenne probówki ze szkła borokrzemowego
2 | Poziom endotoksyn < 0,01 EU/mL
3 | Kompatybilne z czytnikiem PYROS Kinetix® Flex Tube Reader
4 | Wymiary 7,9mm x 75mm
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki do rozcieńczeń apirogenne | 40 op. po 42 szt.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Apirogenne probówki ze szkła borokrzemowego
2 | Poziom endotoksyn < 0,01 EU/mL
3 | Wymiary 12 mm x 75mm
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Końcówki do pipet 1000 ul apirogenne i sterylne | 24 op.
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | sterylne oraz apirogenne (≤0,006 EU/ml)
2 | wolne od glukanów (< 5pg / ml)
3 | certyfikat jakości dostarczony z dostawą
4 | kompatybilne z pipetą firmy Eppendorf research plus
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Bufor NaCL z peptonem do badań mikrobiologicznych, 500 ml | 100
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zbuforowany chlorek sodu z peptonem zgodny z EP/USP
2 | Opakowanie jednostkowe – gotowe do użycia sterylne butelki 500ml
3 | Certyfikat jakości
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Szczep referencyjny Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | 5 fiolek po 12 doz każda
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Bez konieczności inkubacji
2 | temperatura przechowywania 2-8 °C
3. | dostarczony z certyfikatem jakości
4. | Po rehydratacji uzyskanie zawiesiny o gęstości zgodniej z zaleceniami EP/USP - 10-100 jtk/100μl (objętość pojedynczej dozy)
5. | materiał odniesienia zgodny z normą ISO 17034
6. | kultura robocza szczepu wzorcowego Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
7. | w opakowaniu 5 liofilizowanych zawiesin wraz z płynem rehydratacyjnym pozwalającym na uzyskanie maksymalnie 12 doz po 100µl każda
8. | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Płynne podłoże tioglikolanowe, 100ml | 200
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Opatrzony certyfikatem analizy
2 | Zgodny z Ph Eur/USP
3 | Zabezpieczone nakrętką lub septą
4 | W sterylnej butelce gotowej do użycia, o objętości 30ml 100 ml
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część nr 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Płynne podłoże TSB, 100ml | 200
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Opatrzony certyfikatem analizy
2 | Zgodny z Ph Eur/USP
3 | Zabezpieczone nakrętką lub septą
4 | W sterylnej butelce gotowej do użycia, o objętości 30ml 100 ml
5 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelka 500ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage Bottles 455-0500 lub równoważne | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilne z filtrem Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane 595-4520
2 | Pojemność 500ml
3 | Z zakrętką
4 | Paczka zawiera 12 sztuk
5 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
6 | Z przeźroczystego polistyrenu
7 | Sterylne
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Bottle Top Filters with PES Membrane Thermo Scientific™ 595-4520 lub równoważne | 3
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilne z filtrem Butelka 500ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage
2 | Pojemność 500ml
3 | Wielkość porów 0.2 μm
4 | Sterylne
5 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
6 | Pakowane pojedynczo
7 | Paczka zawiera 12 sztuk
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Zbiorniczek polistyrenowy z nakrętką 500 ml VWR 514-0346 lub równoważne | 20
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kompatybilny do kielicha filtracyjnego VWR 514-0340 oraz 514-0341
2 | Pojemność 500 ml
3 | Z zakrętką
4 | Niepirogenne, niecytotoksyczne
5 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelkowe zestawy do filtracji próżniowej (500ml), Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units lub równoważne | 50
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość porów 0,2 μm
2 | Pojemność 500 mL
3 | Sterylne
4 | Apirogenne i wolne od endotoksyn
5 | Membrana PES
6 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
7 | Pakowane pojedyńczo
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Butelkowe zestawy do filtracji próżniowej (250ml), Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES lub równoważne | 50
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość porów 0,2 μm
2 | Pojemność 250 mL
3 | Sterylne
4 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
5 | Membrana PES
6 | Pakowane pojedyńczo
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 5 ml z podziałką | 900
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pipety serologiczne z polistyrenu
2 | Sterylne, apirogenne, nie cytotoksyczne
3 | Z podziałką - kalibrowane na wypływ
4 | Końcówki zapobiegające kapaniu
5 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
6 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
7 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 10 ml z podziałką | 1000
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pipety serologiczne z polistyrenu
2 | Sterylne, apirogenne, nie cytotoksyczne
3 | Z podziałką - kalibrowane na wypływ
4 | Końcówki zapobiegające kapaniu
5 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
6 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
7 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pipety serologiczne 50 ml z podziałką | 400
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pipety serologiczne z polistyrenu
2 | Sterylne, apirogenne, nie cytotoksyczne
3 | Z podziałką - kalibrowane na wypływ
4 | Końcówki zapobiegające kapaniu
5 | Pakowane pojedyńczo w opakowanie typu papier/plastik
6 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
7 | Nadruk na opakowaniu jednostkowym odporny na działanie etanolu
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 20
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kontrola pozytywna do testu wykrywającego mykoplazmę MycoAlert® Assay Control Set LT07-518 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Kontrola pozytywna do testu wykrywającego mykoplazmę kompatybilne do MycoAlert™ mycoplasma detection kit Lonza
2 | Nie zawiera mykoplazmy
3 | Zawiera 1mL kontroli, 2 mL buforu
4 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 21
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Rezerwuary do pipety wielokanalowej | 200
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 25ml
2 | Wykonany z polistyrenu
3 | Pakowane pojedynczo
4 | Sterylne
5 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
podpis osoby upoważnionej

## Część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 22
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| PCR Tubes Eppendorf 0030124332 lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 0.2mL
2 | Do stosowania we wszystkich termocyklerach z blokiem w formacie 0,2 mL
3 | Wysoka przeźroczystość
4 | Osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem
5 | Apirogenne
6 | Szczelne zamknięcie
7 | Pokrywka zmatowiona dla ułatwienia opisu
8 | Sterylne
9 | Termin przydatnosci przynajmniej rok od terminu dostawy
10 | Pakowane po 1000 sztuk
11 | Testowana i certyfikowana jako wolna od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean - certyfikat Eppendorf o czystości, dodatkowo spełniający wymagania ISO 14644-1)
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 23
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki typu Eppendorf Tubes® 5.0 mL z zatrzaskiwaną pokrywką 0030119460 lub równoważne | 3
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 5mL
2 | Bezbarwne
3 | Z zatrzaskiwaną pokrywką
4 | PCR clean
5 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
6 | Pakowane po 200 sztuk
7 | Produkt sterylny
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki typu eppendorf 2 ml Eppendorf Protein LoBind 0030108132 lub równoważne | 300
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 2mL
2 | Bezpieczne zamknięcie zapewniające skuteczną ochronę przed niepożądanym otwarciem podczas inkubacji i przechowywania
3 | Bezbarwny
4 | Wykonane z materiału niskowiążącego zapewniającego maksymalny odzysk próbek biologicznych
5 | Stopień czystości PCR clean certyfikowany oddzielnie dla każdej partii: wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean - certyfikat Eppendorf o czystości, dodatkowo spełniający wymagania ISO 14644-1)
6 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
7 | Brak powłoki powierzchni (np. silikonu)
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Probówki typu eppendorf 1,5 ml Eppendorf Protein LoBind 0030108116 lub równoważne | 400
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Pojemność 1,5mL
2 | Bezpieczne zamknięcie zapewniające skuteczną ochronę przed niepożądanym otwarciem podczas inkubacji i przechowywania
3 | Bezbarwny
4 | Wykonane z materiału niskowiążącego zapewniającego maksymalny odzysk próbek biologicznych
5 | Stopień czystości PCR clean certyfikowany oddzielnie dla każdej partii: wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR (PCR clean - certyfikat Eppendorf o czystości, dodatkowo spełniający wymagania ISO 14644-1)
6 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
7 | Brak powłoki powierzchni (np. silikonu)
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | Clean-Up RNA Concentrator AA Biotechnology 039-100C lub równoważny | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
3
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zestaw do usuwania resztek DNA i zagęszczania preparatów RNA
2 | w formacie mikrokolumn zawierających złoże krzemionkowe do selektywnego wiązania RNA
3 | Pojemność złoża 10 µg RNA
4 | Elucja w małej objętości (od 15 µl)
5 | Wielkość próbki: do 100 µl.
6 | Zestaw zawiera DNAzę, wolną od RNAzy, 10 U/µl
7 | Na 100 izolacji
8 | termin ważności co najmniej rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
| ??? Jaka data | [5 empty] | ..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytka hodowlana 24-dołkowa Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates lub równoważnie | 100
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | 24-dołkowe płytki hodowlane
2 | płaskodenne
3 | apirogenne
4 | TC-treated (przeznaczone do hodowli komórek adherentnych)
5 | z przezroczystego polistyrenu
6 | całkowita objętość dołka 3,4ml
7 | Średnica dołka 15.6 mm
8 | Pakowane pojedynczo
9 | Sterylizowane promieniowaniem gamma
10 | Obróbka zapewniająca optymalne przyleganie komórek adherentnych
11 | Powierchnia wzrostu komórek około 1,9 cm²
12 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
13 | Zawiera pokrywkę z pierścieniami kondensacyjnymi w celu zmniejszenia zanieczyszczenia
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki 96-dołkowe białe typu Corning nr katalogu: 3912 lub równoważne | 50
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płaskodenne
2 | Powierzchnia dołków nietraktowana oraz niepowlekana
3 | Polistyrenowe
4 | Produkt charakteryzuje się niskim poziomem sygnału tła podczas pomiaru luminescencji
5 | Spełniają standard dla mikropłytek ANSI/SBS
6 | Nieprzeźroczyste dno
7 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
8 | Kolor - biały
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Środek do dezynfekcji powierzchni | 4
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Środek czynny etanol 72 g/100g
2 | Bez szkodliwych dodatków, amin i azotanów, aldehydów, QAV, fenoli, chloru, kwasów
3 | Do dezynfekcji powierzchni bez spłukiwania
4 | Czas parowania produktu jest wystarczający dla skutecznego efektu dezynfekcji
5 | Bezpieczny dla delikatnych powierzchni metalowych - nie pozostawia plam, zacieków i smug, nie powoduje korozji. nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
6 | Bezpieczny dla ludzi - nietoksyczny
7 | Zapach – neutralny
8 | Cykliczne dostawy co 4 miesiące
9 | Pojemność 5L
10 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Test wykrywający mykoplazmę typu MycoAlert™ mycoplasma detection kit Lonza lub równoważne | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Test wykrywający mykoplazmę w hodowlach komórkowych (supernatant hodowli)
2 | Wykrywa popularne Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma and Spiroplasma
3 | Test oparty o pomiar luminescencji
4 | Kompatybilne z kontrolą pozytywną MycoAlert® Assay Control Set
5 | Zawiera 10mL reagentu, 10 mL substratu, 20 mL buforu
6 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Medium i suplement do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | MesenCult™ Proliferation Kit (Human) lub inny o równoważnym składzie
2 | Zestaw zawierający osobno: medium podstawowe MesenCult™ do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych o objętości 450ml suplement MesenCult™ stymulujący ludzkie MSC o objętości 50ml
3 | Pozwala na przeprowadzenie testu CFU-F Assay
4 | Termin ważności przynajmniej 10 miesięcy od daty dostawy
5 | Pakowane w sposób gwarantujący sterylność
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 32
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Panel analityczny odczynników do Luminex Magpix Luminex Human Discovery Assay (9-Plex) LXSAHM-09 Luminex code: 2pwBhGBL lub równoważny | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zawiera 9 składników: BMP-2, IL-1B, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, PDGF-BB, TNFα, VEGF
2 | Czułość zestawu: BMP-2 3,6pg/ml, IL-1B 0,8pg/ml, IL-4 9,3pg/ml, IL-6 1,7pg/ml, IL-8 1,8pg/ml, IL-10 1,6pg/ml, PDGF-BB 0,2pg/ml, TNFα 1,2pg/ml, VEGF 2,1pg/ml
3 | Termin waznosci minimum rok od daty dostarczenia produktu
4 | Dokumentacja zawierająca CoA
5 | Produkt przeznaczony jest na 96 prób
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 33
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki 6-dołkowe do hodowli komórek adherentnych Corning 3516 lub równoważne | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Płaskie dno
2 | Nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi ograniczającymi zanieczyszczenie
3 | Obróbka zapewniająca optymalne przyleganie komórek adherentnych - chondrocyty, fibroblasty Wi-38
4 | Sterylizacja przez napromieniowanie promieniami gamma
5 | Niepirogenne
6 | Pakowane pojedynczo
7 | Termin waznosci przynajmniej rok od daty dostawy
8 | Płytki traktowane do hodowli komorkowych
9 | Przezroczyste płytki
10 | Pokrywy zawarte w zestawie
11 | Objętość dołka: 16,8ml
12 | Obszar wzrostu komórek: 9,5cm2 (ok.)
13 | Opakowanie zawiera 50 sztuk
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 34
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /kpl/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Tabletki do przygotowania roztworu Ringera, 1155250001 Merck lub równoważne | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | 100 sztuk na opakowanie
2 | pH po autoklawowaniu roztworu 6.8-7.2
3 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 35
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kolagenaza typu 1A, Collagenase from Clostridium histolyticum C9891 Sigma-Aldrich lub równoważne | 1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Typ 1A
2 | Opakowanie zawiera 500mg kolagenazy
3 | Zliofilizowany proszek
4 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy
Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 36
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | Mikroelektroda pH ze szklanym korpusem i wkręcaną głowicą S7 | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1
|  | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Zakres pomiarowy pH 0-14
2 | Zakres temperatur 0 - 80°C
3 | Typ skrzynki - ceramiczna
4 | Materiał trzonu - Szkło
5 | Rodzaj czujnika - łączona elektroda
6 | Długość trzonu: 55 - 60 mm
7 | Średnica trzonu: 2 - 3 mm
8 | System referencyjny z pułapką Ag+
9 | Elektrolit referencyjny - 3 mol/l KCl
10 | Szkło membranowe U
11 | Rezystancja membrany (25°C) < 600 MΩ
12 | Typ sygnału - analogowy
13 | Kabel w zestawie niewymagany
14 | Odporność na działąnie chemikaliów
15 | Objętość próbek < 100 µl
16 | Złacze na czujniku S7 pasujące do pHmetru Mettler-Toledo
17 | Temperatura próbki 0-100°C
18 | Minimalna objętość próbki 45 µl
19 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
..................................................
podpis osoby upoważnionej